## 4.1
4.1. Yêu cầu kỹ thuật chung
TT | Hạng mục | Yêu cầu
1 | Thiết bị bay không người lái (UAV) cơ bản kèm Camera ảnh màu và Camera ảnh nhiệt | 1. Thiết bị bay a) Có khả năng bay ở chế độ tự động và bán tự động. b) Có khả năng mang chở các thiết bị, linh/phụ kiện mở rộng phục vụ cho công việc (phù hợp với tiêu chuẩn của thiết bị bay). c) Thiết bị vô tuyến điện đi kèm UAV không thuộc dải băng tần, kênh tần số miễn phí phải được đăng ký tần số theo quy định của Pháp luật. d) Thiết bị định vị gắn trên UAV phải thu được tín hiệu đa tần từ các hệ thống đường băng vệ tinh g) Đi kèm pin & Bộ sạc pin 2. Camera ảnh màu: a) Quay-chụp hình đáp ứng theo yêu cầu kĩ thuật tại Bảng 2: Thông tin và các yêu cầu đặc tính kỹ thuật của Camera ảnh màu thuộc Mục 4.2 Yêu cầu đặc tính kỹ thuật của thiết bị. b) Có chế độ chụp tự động liên tục c) Chụp được ảnh màu với độ phân giải đảm bảo việc phân tích & xử lý d) Hình ảnh ghi nhận khi phóng đại có thể nhìn rõ đối tượng, vật thể quan sát ban ngày. e) Tương thích với thiết bị bay 3. Camera ảnh nhiệt: a) Quay - chụp b) Có chế độ chụp tự động liên tục c) Chụp được ảnh nhiệt với độ phân giải đảm bảo việc phân tích & xử lý. d) Có tính năng đo nhiệt độ tại một điểm bất kỳ được chỉ định trong khung hình (tính năng spot Meter) e) Có tính năng tự động hiển thị nhiệt độ cao nhất, thấp nhất và trung bình của khung hình hoặc của một vùng cụ thể được chỉ định trong khung hình (tính năng Area Measurement). f) Tương thích với thiết bị bay 4. Hệ thống chống rung cho camera: Đảm bảo kết quả hình ảnh, video có mức độ sai lệch, mở nhỏ trong phạm vi cho phép, không gây ảnh hưởng tới kết quả công việc 5. Bộ điều khiển UAV: a) Điều khiển thiết bị bay và các thiết bị, linh/phụ kiện mở rộng phục vụ cho công việc được mang chở theo UAV b) Tích hợp hoặc đi kèm màn hình màu, có hỗ trợ cảm ứng để hiển thị hình ảnh trực tiếp, các thông tin từ thiết bị bay và điều khiển thiết bị bay. c) Có bộ sạc đi kèm & Cổng sạc tương thích 6. Bộ nhớ lưu trữ: a) Đảm bảo lưu trữ - Truy xuất dữ liệu đủ để phục vụ cho nhu cầu công việc b) Tương thích với các thiết bị truy xuất phổ biến trên thị trường.
2 | Hệ thống thiết bị đo khoảng cách (LIDAR) | a) Đo khoảng cách từ thiết bị bay tới vật thể. b) Dữ liệu thu thập được có thể truy xuất dưới các định dạng có thể phụ vụ cho công việc
3 | Phần mềm điều khiển thiết bị bay | a) Điều khiển hoạt động và hiển thị các thông số của UAV. b) Có các tính năng, tác vụ phù hợp với nhu cầu công việc như: Thiết kế các tuyến bay tự động, import và export các mission (nhiệm vụ bay), truy xuất nhiệt độ của vật thể, cảnh báo vùng bay, pin,... c) Đảm bảo tuân thủ luật An ninh Quốc gia, luật An ninh mạng, đảm bảo an toàn - an ninh thông tin của thiết bị. d) Có phương án mã hóa nhằm bảo vệ dữ liệu, đường truyền, thiết bị.
4 | Dịch vụ sau bán hàng | a) Phối hợp với EVNHANOIHGC làm việc với Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu các thủ tục cấp giấy phép bay cho UAV (tối thiểu trong thời gian bảo hành) và các đơn vị liên quan đủ điều kiện pháp lý để thiết bị bay hoạt động b) Đào tạo, hướng dẫn sử dụng

## 4.2.1
Bảng 1: Thông tin và các yêu cầu đặc tính kỹ thuật của Thiết bị bay không người lái phục vụ công tác quản lý vận hành
TT | Hạng mục | Đơn vị đo | EVN | CN01 | M300 RTK | HERA | IF1200A | ALTA X
I | Thiết bị bay không người lái cơ bản
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ | MAJ | DJI | RTR | Inspired Flight | Freefly Systems
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ | Việt Nam | Trung Quốc | Việt Nam | USA | USA
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ | CN01 | M300 RTK | HERA | IF1200A | ALTA X
4 | Website của nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ | https://maj.com.vn/ | https://www.dji.com/ | https://rtrobotics.com/ | https://www.inspiredflight.com | https://freeflysystems.com
5 | Trọng lượng
5.1 | Trọng lượng cất cánh (Không bao gồm camera) | Kg | ≤ 9 | 3.45 | 3.6kg (không kèm pin) 6.3kg (kèm 2 pin TB60) | 8,5kg (không kèm pin) 15,5kg (kèm 1 pin) | 7,9kg (không kèm pin) 16,3kg (kèm 1 pin) | 10,86kg (không kèm pin) 19kg (kèm 1 pin)
5.2 | Trọng lượng cất cánh tối đa | Kg | ≤ 16 | 6 | 9 | 30,5 (khi mang 15kg tải) | 25 (khi mang 8,7kg tải) | 34,86 (khi mang 15.06kg tải)
6 | Chủng loại thiết bị |  | Drone công nghiệp |  |  | Drone công nghiệp | Drone công nghiệp | Drone công nghiệp
6.1 | Kích thước thiết bị (Không bao gồm cánh quạt) |  | Là loại thiết bị nhỏ gọn để thuận tiện sử dụng trong điều kiện vận hành phức tạp
6.2 | Kích thước lớn nhất của thiết bị (Dài x Rộng x Cao) | Mm | ≤ 1100 x 1150 x 800 | 500 x 500 x 430 | 810×670×430 | 1050 x 1140 x 720 (mm) | 1025 x 1025 x 765 (mm) | 1415 x 1415 x 434 (mm)
6.3 | Kích thước nhỏ nhất của thiết bị (Dài x Rộng x Cao) | Mm | ≤ 600 x 430 x 430 | 350 x 350 x 430 | 430×420×430 mm | 570 x 360 x 240 (mm) | 475 x 495 x 470 (mm) | 877 x 877 x 387 (mm)
7 | Hiệu năng bay
7.1 | Khoảng cách nhận, truyền dẫn tín hiệu điều khiển và hình ảnh | Km | ≥ 15 | 15 | 15 | Truyền tín hiệu đến 15km | Truyền tín hiệu đến 5 km | Truyền tín hiệu đến 15km
7.2 | Số lượng động cơ (Không dùng động cơ chổi than) | Động cơ | ≥ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7.3 | Truyền hình ảnh trực tiếp về tay điều khiển |  | Có, chất lượng HD trở lên hoặc tương đương | Có | Có | Có chất lượng HD trở lên hoặc tương đương. Truyền hình ảnh từ 3 camera màu và 3 camera nhiệt cùng lúc về tay điều khiển | Có | Có
7.4 | Chế độ điều khiển bằng tay và tự động bay theo lộ trình lập trình sẵn |  | Có | Có | Có | Có. Ngoài ra có chế độ bay tự động phối hợp với trí tuệ nhân tạo điều khiển camera tự động. | Có | Có
7.5 | Tự tính toán thời lượng pin còn lại để quay về và cảnh báo |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
7.6 | Số lượng hệ thống định vị toàn cầu GNSS tối thiểu | Hệ thống | ≥ 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
7.7 | Hệ thống định vị RTK (Real time Kinematic) |  | Có, kèm theo máy bay | Có, lắp sẵn trên máy bay | Có, lắp sẵn trên máy bay | Có RTK. Ngoài ra có thêm Dual-RTK, nghĩa là máy bay có khả năng định hướng khi la bàn bị nhiễu. | Có RTK | Có RTK
7.8 | Khả năng chống nhiễu điện trường |  | Nhà thầu nêu rõ | Có thể bay cách đường dây điện 220kv 5m |  | Có thể bay cách đường dây điện 220kv 5m | Có thể bay cách đường dây điện 220kv 5m | Có thể bay cách đường dây điện 220kv 5m
7.9 | Thời gian bay tối đa | Phút | ≥ 40 | 47 | 55 | 58 phút. Đây là thông số đạt được trong điều kiện thực bay thực tế (không phải phòng thí nghiệm), với độ cao 30m cách mực nước biển, với tốc độ bay 7m/s. | 43 phút | 50 phút
7.1 | Quãng đường bay tối đa | Km | ≥ 40 | 50 | 15 | 40 |  | 40
7.11 | Tốc độ bay tối đa | m/s | ≥ 20 | 23 | 23 | 23 |  | 23
7.12 | Tốc độ cất cánh tối đa | m/s | ≥ 5 | 7 | 6 | 6 |  | 6
7.13 | Tốc độ hạ cánh tối đa | m/s | ≥ 5 | 7 | 5 | 5 |  | 5
7.14 | Khả năng kháng gió tối đa | m/s | ≥ 12 | 14 | 12 | 13 |  | 13
7.15 | Độ chênh lệch theo phương ngang khi bay giữ độ cao (khi có RTK) | m | Nhà thầu nêu rõ | 0.01 | 0.01m+1 ppm | 0.01m+1 ppm |  | 0.01m+1 ppm
7.16 | Độ chênh lệch theo phương thẳng đứng khi bay giữ độ cao (khi có RTK) | m | Nhà thầu nêu rõ | 0.02 | 0.015m+1 ppm | 0.015m+1 ppm |  | 0.015m+1 ppm
7.17 | Độ cao hoạt động tối đa (so với mực nước biển) | m | ≥ 5000 | 6000 | 5000m-7000m | 5000m-7000m |  | 5000m-7000m
7.18 | Khoảng cách truyển hình trực tiếp bằng khoảng cách bay |  | Có | Có | Có | Có |  | Có
7.19 | Chế độ tự về điểm cất cánh và tự hạ cánh |  | Có | Có | Có | Có |  | Có
8 | Điều kiện hoạt động
8.1 | Điều kiện thời tiết |  | Khô ráo, bụi khô, mưa nhẹ, độ ẩm đến 90% | Khô ráo, bụi khô, mưa nhẹ, độ ẩm đến 90% |  | Khô ráo, bụi khô, mưa nhẹ, độ ẩm đến 90% |  | Khô ráo, bụi khô, mưa nhẹ, độ ẩm đến 90%
8.2 | Điều kiện nhiệt độ hoạt động tối đa | ℃ | đến 45℃ | 45℃ | 50℃ | -5 - 45℃ |  | -5 - 45℃
8.3 | Cấp gió có thể hoạt động (cấp gió tối đa thiết bị có thể hoạt động) | Cấp | ≥ 5 | 6 | 6 | 6 |  | 6
8.4 | Khả năng chống bụi, chống nước |  | Tương đương tiêu chuẩn IP45 hoặc cao hơn | IP45 | IP45 | IP53 |  | IP53
8.5 | Dải tần số hoạt động | GHz | Nhà thầu nêu rõ | Trong khoảng từ 2.400GHz đến 2.4835Gz, hoặc từ 5.180GHz đến 5.8450GHz | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz | 800 MHz, 1.4 GHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz | 800 MHz, 1.4 GHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz
8.6 | Công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng tối đa (EIRP) | dBm | Đạt tiêu chuẩn của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC, Hoa Kỳ): ≤ 30 dBm hoặc Đạt tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu (CE): <25 dBm | FCC: 28 dBm CE: 23 dBm | 29.5 dBm (FCC); 18.5dBm (CE) | 30 dBm (FCC) @2.4GHz | 30 dBm (FCC) @2.4GHz | 30 dBm (FCC) @2.4GHz
9 | Tải trọng mang thêm tối đa | Kg | ≥ 2.5 | 2.55 | 2.7 | 15 | 15 | 15
10 | Hệ thống cảm biến
10.1 | Hệ thống cảm biến chướng ngại vật |  | ≥ 4 hướng | Cảm biến tránh vật cản 04 hướng (trước, sau, 2 bên hông) | Đa hướng (trước, sau, trái, phải, trên, dưới) | 5 hướng (trước, sau, trái, phải, dưới). Hệ thống tránh vật cản có thể hoạt động ngày lẫn đêm, có thể nhận ra và tránh dây cáp điện từ khoảng cách 20m. | không có | Không có
10.2 | Phạm vi phát hiện vật cản để cảnh báo | m | 0.5 - 8 | 0.2 - 8 | Trước, sau, trái, phải: 0.7-40m Trên, dưới: 0.6-30m | 0.5m – 40m (người dùng có thể cài đặt) | không có | không có
11 | Khung
11.1 | Khung, bộ chống rung, càng đáp |  | Nhà thầu nêu rõ | Thiết kế kiểu nguyên khối, không tháo rời | Thiết kế kiểu nguyên khối, không tháo rời | Thiết kế kiểu nguyên khối. Bộ chống rung đi kèm camera có thể tháo rời. Càng đáp có thể gấp | Thiết kế kiểu nguyên khối. Bộ chống rung đi kèm camera có thể tháo rời. Càng đáp có thể gấp | Thiết kế kiểu nguyên khối. Bộ chống rung đi kèm camera có thể tháo rời. Càng đáp có thể gấp
11.2 | Vật liệu chế tạo |  | Nhà thầu nêu rõ | Carbon |  | Sợi carbon | Sợi carbon | Sợi carbon
11.3 | Hỗ trợ lưu trữ bằng thẻ nhớ gắn trực tiếp trên bộ camera |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
11.4 | Bộ nhớ trong (hỗ trợ tối đa), kèm theo thẻ nhớ đi kèm máy bay |  | ≥ 128GB, SD tốc độ cao ≥90 MB/s | ≥ 128GB, SD tốc độ cao ≥90 MB/s | Tối đa 128GB, tối thiểu UHS-1 Speed Grade 3 | ≥ 128GB, SD tốc độ cao ≥90 MB/s Gắn trên camera | ≥ 128GB, SD tốc độ cao ≥90 MB/s Gắn trên camera | ≥ 128GB, SD tốc độ cao ≥90 MB/s Gắn trên camera
11.5 | Modul đi kèm máy bay |  | Có thể tháo rời khỏi thân máy bay | Có thể tháo rời khỏi thân máy bay | Có thể tháo rời khỏi thân máy bay | Có thể tháo rời khỏi thân máy bay | Có thể tháo rời khỏi thân máy bay | Có thể tháo rời khỏi thân máy bay
II | Bộ điều khiển UAV
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ | MAJ | DJI | RTR | CubePilot | Freefly Systems
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ | Việt Nam | Trung Quốc | Việt Nam | Australia | USA
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ | MAJ SI15 | DJI Smart Controller Enterprise | HERALink | HERELINK | Pilot Pro
4 | Tích hợp hoặc đi kèm màn hình cảm ứng màu, để hiển thị hình ảnh trực tiếp, các thông tin từ thiết bị bay và điều khiển thiết bị bay |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
5 | Kích thước màn hình | inch | ≥ 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10.1 | 5,4” | 8”
6 | Độ sáng màn hình | nit | ≥ 1.000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 nits
7 | Dải tần số hoạt động | GHz | Nhà thầu nêu rõ | Trong khoảng từ 2.400GHz đến 2.4835Gz, hoặc từ 5.180GHz đến 5.8450GHz | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz | 800 MHz, 1.4 GHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz, 5.8 GHz
8 | Công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng tối đa (EIRP) | dBm | Đạt tiêu chuẩn của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC, Hoa Kỳ): ≤ 30 dBm hoặc Đạt tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu (CE): <25 dBm | FCC: 28 dBm CE: 23 dBm | 29.5 dBm (FCC) 18.5dBm (CE) | 30 dBm (FCC) @2.4GHz | 30 dBm (FCC) @2.4GHz | 30 dBm (FCC) @2.4GHz
9 | Khoảng cách thu phát | Km | ≥ 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
10 | Nhiệt độ hoạt động tối đa | ℃ | đến 45℃ | 45 | 40 | 45 | 45 | 45
11 | Cổng kết nối |  | Có cổng HDMI hoặc tương đương Có cổng sạc | Có cổng HDMI, Sạc, USB | Có cổng HDMI, Sạc, USB | Có cổng Sạc, Thunderbolt 4, USB-A, Ethernet | USB | USB
12 | Bộ sạc đi kèm | Bộ | Có | Có | Có | Có | Có | Có
13 | Hệ thống bảo vệ khi mất tín hiệu điều khiển và hình ảnh (Tự động trở về điểm cất cánh, Tự hạ cánh tại chỗ, Tự giữ nguyên vị trí) |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
14 | Hiển thị tất cả thông số bay |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
14.1 | Hiển thị số lượng vệ tinh GPS |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
14.2 | Thời gian đã bay hoặc thời gian bay còn lại (phút) |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
14.3 | Trạng thái chất lượng của tín hiệu điều khiển |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
14.4 | Vận tốc, khoảng cách, cao độ |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
14.5 | Hướng máy bay |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
15 | Các thông số khác
15.1 | Điều chỉnh góc Camera |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
15.2 | Điều khiển Zoom |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
15.3 | Chuyển đổi giữa các chế độ Camera, video |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
15.4 | Loại pin bộ điều khiển (có khả năng sạc) |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
15.5 | Thời gian hoạt động của pin bộ điều khiển |  | Nhà thầu nêu rõ | 13 giờ | Pin liền: 2.5h Pin liền + Pin rời: 4.5h | Không giới hạn, có thể thay pin đã sạc sẵn mà không cần tắt thiết bị | 2 tiếng | 2 tiếng
15.6 | Cổng kết nối video ngõ ra |  | HDMI/Thunderbolt 4 | HDMI | HDMI | Thunderbolt 4 | HDMI | HDMI
15.7 | Dải tần số hoạt động |  | Nhà thầu nêu rõ | Trong khoảng từ 2.400GHz đến 2.4835Gz, hoặc từ 5.180GHz đến 5.8450GHz | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz | 800 MHz, 1.4 GHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz
15.8 | Thời gian đã bay hoặc thời gian bay còn lại (phút) |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
15.9 | Trạng thái chất lượng của tín hiệu điều khiển |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
15.10 | Khoảng cách, cao độ |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
15.11 | Tốc độ ngang, dọc của máy bay |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
15.12 | Hướng máy bay |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
15.13 | Chuyển đổi nhanh chóng giữa các chế độ camera |  | Nút bấm ảo giúp chuyển đổi nhanh chóng giữa các chế độ camera | Nút bấm ảo giúp chuyển đổi nhanh chóng giữa các chế độ camera: góc rộng, phóng đại và hồng ngoại | Nút bấm ảo giúp chuyển đổi nhanh chóng giữa các chế độ camera: góc rộng, phóng đại và hồng ngoại | Nút bấm ảo giúp điều khiển và quan sát tất cả camera cùng lúc | Có | Có
15.14 | Thiết lập mức cảnh báo pin |  | Có thể thiết lập được mức cảnh báo pin yếu, máy bay sẽ tự động tính toán mức pin và quay về hoặc hạ cánh | Có thể thiết lập được mức cảnh báo pin yếu, máy bay sẽ tự động tính toán mức pin và quay về hoặc hạ cánh | Không | Có thể thiết lập được mức cảnh báo pin yếu, máy bay sẽ tự động tính toán mức pin và quay về hoặc hạ cánh | Có | Có
15.15 | Vẽ lại được đường bay mẫu để thực hiện các chuyến bay tự động về sau |  | Yêu cầu đáp ứng. Lưu lại được đầy đủ các tác vụ khi thực hiện đường bay mẫu: Vị trí máy bay, hướng máy bay, tác vụ chụp ảnh của máy bay tại điểm mong muốn, góc nghiêng của gimbal,… | Yêu cầu đáp ứng. Lưu lại được đầy đủ các tác vụ khi thực hiện đường bay mẫu: Vị trí máy bay, hướng máy bay, tác vụ chụp ảnh của máy bay tại điểm mong muốn, góc nghiêng của gimbal,… | Yêu cầu đáp ứng. Lưu lại được đầy đủ các tác vụ khi thực hiện đường bay mẫu: Vị trí máy bay, hướng máy bay, tác vụ chụp ảnh của máy bay tại điểm mong muốn, góc nghiêng của gimbal,… | Yêu cầu đáp ứng. Lưu lại được đầy đủ các tác vụ khi thực hiện đường bay mẫu: Vị trí máy bay, hướng máy bay, tác vụ chụp ảnh của máy bay tại điểm mong muốn, góc nghiêng của gimbal,… | Có | Có
15.16 | Thiết lập được khoảng cách cảnh báo và khoảng cách dừng lại khi gặp chướng ngại vật |  | Có | Có | Có | Có | Không | Không
16 | Bộ nhớ trong |  | Tối thiểu 64 | 16 GB, kèm theo thẻ nhớ 64GB | 32GB, có hỗ trợ thẻ nhớ | 256GB, có thể nâng cấp lên 1TB | 256GB | 256GB
17 | Loại pin |  | Li-ion | Li-ion | Pin liền: Li-ion Pin rời: LiPo | Li-ion | Li-ion | Li-ion
18 | Hệ thống GNSS |  | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + RTK | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + RTK | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + RTK | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + RTK | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + RTK | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + RTK
III | Bộ gá tải (Gimbal)
1 | Ổn định |  | 3 trục (nghiêng, cuộn, xoay) | 3 trục (nghiêng, cuộn, xoay) | 3 trục (nghiêng, cuộn, xoay) | 3 trục (nghiêng, cuộn, xoay) | 3 trục (nghiêng, cuộn, xoay) | 3 trục (nghiêng, cuộn, xoay)
2 | Tốc độ điều khiển tối đa | °/s | ≥ 90 | 120 | 90 | 100 | 100 | 100
3 | Phạm vi rung cho phép | ° | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01
IV | Camera ảnh màu
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ | MAJ | DJI | Real-time Robotics | Gremsy | Gremsy
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ | Việt Nam | Trung Quốc | Mỹ | Việt Nam | Việt Nam
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ | MCA - BRS4 | Zenmuse H20T | Sony FCB-EV9520L
4 | Loại cảm biến |  | Nhà thầu nêu rõ | 1/2"CMOS | 1/1.7" CMOS | 1/2.8" CMOS
5 | Độ phân giải | Megapixel | Nhà thầu nêu rõ | 48 MP | 20 MP | 2.1 MP
6 | Có khả năng quay nét |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
7 | Ống kính
7.1 | Góc nhìn (FOV) | ° | Nhà thầu nêu rõ | 66.1° - 4.3° | 82.9 | 64
7.2 | Phạm vi lấy nét | m | Nhà thầu nêu rõ | 2m - ∞ | 1m - ∞ | 1m - ∞
7.3 | Độ mở ống kính lớn nhất | f/stop | Nhà thầu nêu rõ | 1.8 | 1.6 | 1.6
8 | Zoom số |  | ≥ 12x | 200x | 124x | 12x
9 | Zoom quang học/ Lossless zoom |  | ≥ 30x | 30x | 18x | 30x
10 | Định dạng file ảnh |  | JPEG | JPEG/JPG | JPEG | JPEG
11 | Định dạng video |  | MOV/MP4 | H.265/H.264/MP4 | MP4 | MP4
12 | Độ phân giải video | Pixel | Nhà thầu nêu rõ | 4000 x 3000@25fps (12MP) | 3840x2160@30fps | 1920x1080@60fps | 4k | 4k
13 | Chất lượng hình ảnh | Pixel | Nhà thầu nêu rõ | 48M 24M 20M 12M | 5184x3888 | 1920x1080@60fps | 4k | 4k
V | Camera nhiệt
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ | MAJ | DJI | RtR | RtR | RtR
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ | Việt Nam | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ | MCA - BRS4 | Zenmuse H20T | RtR640 | RtR640 | RtR640
4 | Loại cảm biến nhiệt |  | Khai báo bởi nhà thầu | Uncooled VOx | Uncooled VOx | Uncooled VOx | Uncooled VOx | Uncooled VOx
5 | Tiêu cự | mm | Khai báo bởi nhà thầu | 13.1mm | 13.5mm | 14mm, 19mm | 14mm, 19mm | 14mm, 19mm
6 | Zoom |  | ≥ 8x | 8x | 8x | 8x | 8x | 8x
7 | Độ phân giải cảm biến | Pixel | ≥ 640 x 512 | 640 x 512 | 640x512 | 640x512 | 640x512 | 640x512
8 | Kích thước điểm ảnh | µm | ≤ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
9 | Dải quang phổ (bước sóng) | µm | 7.5 - 13.5 hoặc 8 - 14 | 8µm - 14µm | 8µm - 14µm | 8µm - 14µm | 8µm - 14µm | 8µm - 14µm
10 | Dải nhiệt độ đo được | ℃ | -20 - 150 hoặc 0 - 550 | -20ºC - 150º 100ºC - 550ºC | -40ºC - 150º -40ºC - 550ºC | -40ºC - 150º -40ºC - 550ºC | -40ºC - 150º -40ºC - 550ºC | -40ºC - 150º -40ºC - 550ºC
11 | Sai số phép đo nhiệt độ |  | ≤ ±2℃ hoặc ±2% giá trị đọc | ≤ ±2℃ hoặc ±2% giá trị đọc | ±2℃ hoặc ±2% giá trị đọc | ±2℃ hoặc ±2% giá trị đọc | ±2℃ hoặc ±2% giá trị đọc | ±2℃ hoặc ±2% giá trị đọc
12 | Tính năng tự động phát hiện điểm chênh nhiệt (nhiệt độ cao) |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
13 | Chức năng đo nhiệt độ vật thể trong khung hình |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
14 | Chức năng hiển thị nhiệt độ của một điểm được chỉ định trong khung hình |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
15 | Chức năng hiển thị nhiệt độ cao nhất, thấp nhất và trung bình trong khung hình hoặc một vùng được chỉ định trong khung hình |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
16 | Định dạng Video |  | MOV hoặc MP4 | H.265/H.264/MP4 | MP4 | MP4 | MP4 | MP4
17 | Định dạng file ảnh |  | R-JPEG hoặc JPEG | JPEG/JPG | R-JPEG | JPEG/JPG | JPEG/JPG | JPEG/JPG
VI | Pin cho máy bay
1 | Số lượng pin trên máy bay | Viên | ≥ 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
2 | Dung lượng pin | mAh | Nhà thầu nêu rõ | 14000 | 5935 | 35000 | 22000mAh | 32000mAh
3 | Loại pin |  | Li-Po/Li-ion | Li-ion | LiPo 12S | Li-ion | Lipo | Lipo
4 | Điện áp pin | VDC | Nhà thầu nêu rõ | 21.6 | 52.8 | 44.4 | 44.4 | 44.4
5 | Nguồn điện sạc cho pin | VAC/Hz | 220V/50-60Hz | 240V/60Hz | 100-120 VAC, 50-60 Hz / 220-240 VAC, 50-60 Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz
6 | Hệ thống cảnh báo dung lượng pin |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
7 | Thời gian sạc đầy pin | Phút | ≤ 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50
8 | Bộ sạc thiết bị bay |  | Tương thích với thiết bị UAV và các thiết bị công năng, linh/phụ kiện phục vụ cho công việc | Tương thích với thiết bị UAV và các thiết bị công năng, linh/phụ kiện phục vụ cho công việc | Tương thích với thiết bị UAV và các thiết bị công năng, linh/phụ kiện phục vụ cho công việc | Tương thích với thiết bị UAV | Tương thích với thiết bị UAV | Tương thích với thiết bị UAV
VII | Phụ kiện kèm theo máy bay (tính cho 01 bộ máy bay)
1 | Hộp nhựa cứng hoặc túi/balo (chịu được va đập/chống sốc đựng đầy đủ thiết bị và phụ kiện đi kèm); Tài liệu hướng dẫn sử dụng, vệ sinh, bảo dưỡng, bảo quản thiết bị;… | Hộp | ≥ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Bộ sạc pin cho máy bay | Bộ | ≥ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Pin máy bay | Viên | ≥ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Camera thường và camera nhiệt tích hợp đi kèm theo máy bay | Bộ | ≥ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Bộ điều khiển kèm màn hình hiển thị (đã bao gồm pin và đầy đủ phụ kiện kèm theo) | Bộ | ≥ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | RTK module kèm theo máy bay | Bộ | 1 | 01 (lắp sẵn trên máy bay) | 01 (lắp sẵn trên máy bay) | 01 (lắp sẵn trên máy bay) | 01 (lắp sẵn trên máy bay) | 01 (lắp sẵn trên máy bay)
7 | Đầy đủ các phụ kiện khác đi kèm của máy bay theo nhà sản xuất | Bộ | 1 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01
8 | Cánh máy bay (01 bộ 04 cánh) | Bộ | ≥ 1 | 02 | 01 | 01 (lắp sẵn trên máy bay) | 01 (lắp sẵn trên máy bay) | 01 (lắp sẵn trên máy bay)
9 | Phần mềm đọc ảnh nhiệt | Bộ | Có, bản quyền vĩnh viễn | Có, bản quyền vĩnh viễn | Có, bản quyền vĩnh viễn | Có, bản quyền vĩnh viễn | Có, bản quyền vĩnh viễn | Có, bản quyền vĩnh viễn
10 | Dây sạc pin cắm trên ô tô |  | Có | Có | Không | Không | Không | Không
VIII | Các tính năng khác
1 | Khả năng tương thích thiết bị công năng, linh phụ kiện |  | Thiết bị phải có khả năng tương thích với đa dạng thiết bị công năng linh/phụ kiện khác nhau phục vụ cho các nhiệm vụ công việc khác nhau, tối thiếu: camera ảnh màu, camera ảnh nhiệt, đèn.... | Thiết bị phải có khả năng tương thíchvới đa dạng thiết bị công năng linh/phụ kiện khác nhau phục vụ cho các nhiệm vụ công việc khác nhau, tối thiếu: camera ảnh màu, camera ảnh nhiệt, đèn.... | Tương thích với các mô đun camera khác được hỗ trợ | Tương thích với các mô đun tải trọng của hãng, bao gồm: camera màu và nhiệt, máy đo cự li, camera corona, lidar,… | Tương thích với các mô đun tải trọng của hãng, bao gồm: camera màu và nhiệt, máy đo cự li, camera corona, lidar,… | Tương thích với các mô đun tải trọng của hãng, bao gồm: camera màu và nhiệt, máy đo cự li, camera corona, lidar,…
2 | Số lượng cổng kết nối tải trọng để sử dụng các thiết bị công năng, linh/phụ kiệnphục vụ công việc đồng thời trên thân UAV (camera màu, camera nhiệt, đèn chiếu sáng, công cụ dụng cụ hỗ trợ khác....) | Số cổng | ≥ 2 (1 cổng cho các tải trọng của Hãng và 1 cổng cho đèn chiếu sáng) | 2 (1 cổng cho các tải trọng của Hãng và 1 cổng cho đèn chiếu sáng) |  | 4 cổng, trong đó mỗi cổng đều có thể gắn gimbaled EO-IR camera hoặc thiết bị chiếu sáng, hoặc lidar, hoặc các tải khác của bên thứ 3 | 1 cổng gắn gimbal | 1 cổng gắn gimbal
3 | Live Streaming hình ảnh thu được từ thiết bị đến trung tâm máy chủ của nhà đầu tư |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
4 | Bản đồ hiển thị trong phần mềm sử dụng để điều khiển thiết bị bay không có đường lưỡi bò ( chín đoạn) |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng | Đáp ứng
5 | Có thế mở khoá vùng cấm bay theo yêu cầu của chủ đầu tư mà không yêu cầu gửi thông tin cá nhân và các giấy tờ khác đến máy chủ không nằm tại Việt Nam |  | Đáp ứng | Đáp ứng | Không | Có | Có | Có
6 | Máy bay có khả năng mang nhiều tải cùng lúc. Cụ thể, có khả năng mang camera màu, camera nhiệt, camera corona, và Lidar cùng lúc |  | Đáp ứng | Không | Không | Có khả năng mang 4 tải cùng lúc. Có thể mang camera màu, nhiệt, corona và lidar cùng lúc. Trong một chuyến bay, Hera có thể thu được 4 loại dữ liệu: ảnh màu, ảnh nhiệt, ảnh corona, và lidar cùng lúc. | Không | Không
7 | Có thể truyền, hiển thị, và điều khiển 3 camera màu và 3 camera nhiệt, hoặc corona camera cùng lúc về tay điều khiển |  | Đáp ứng | Không | Không | Có. Hera có thể truyền 3 video màu và 3 video nhiệt hoặc video corona từ máy bay về tay điều khiển cùng lúc. | Không | Không
8 | Camera có sẵn máy tính với CPU, CUDA cores để chạy các chương trình trí tuệ nhân tạo ngay trên camera |  | Đáp ứng | Không | Không | Có. Camera màu và nhiệt có sẵn máy tính NVIDIA Jetson Xavier NX hoặc Orin NX, đủ khả năng chạy các chương trình tự động dò tìm các lỗi kỹ thuật của đường dây truyền tải điện ngay tại biên camera | Không | Không
9 | Máy bay có tích hợp sẵn máy tính với CPU, CUDA cores để chạy các chương trình trí tuệ nhân tạo ngay trên máy bay |  | Đáp ứng | Không | Không | Có. Camera màu và nhiệt có sẵn máy tính NVIDIA Jetson Xavier NX hoặc Orin NX, đủ khả năng chạy các chương trình tự động dò tìm các lỗi kỹ thuật của đường dây truyền tải điện ngay trên máy bay | Không | Không
10 | Tay điều khiển có tích hợp sắn máy tính với CPU, GPU để chạy các chương trình trí tuệ nhân tạo ngay trên tay điều khiển |  | Đáp ứng | Không | Không | Có. Camera màu và nhiệt có sẵn máy tính NVIDIA Jetson Xavier NX hoặc Orin NX, đủ khả năng chạy các chương trình tự động dò tìm các lỗi kỹ thuật của đường dây truyền tải điện ngay trên tay điều khiển hoặc các chương trình truyền dữ liệu từ tay điều khiển về máy chủ trung tâm | Không | Không
IX | Phần mềm điều khiển thiết bị bay
1 | Tính năng/chức năng truy xuất nhiệt độ của vật thể |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
2 | Tính năng/chức năng điều khiển bay, lập lộ trình bay, export mission, import mission, bay bán tự động |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
3 | Hiển thị thông số trong quá trình bay: độ cao, toạ độ máy bay, khoảng cách bay, mức pin hiện tại của thiết bị bay, chất lượng tín hiệu.... |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
4 | Tính năng/chức năng cảnh báo và tự động bay về điểm cất cánh khi mức pin đến ngưỡng cài đặt |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
5 | Tính năng/chức năng tự động bay về diểm cất cánh khi mất tín hiệu điều khiển |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
6 | Tính năng/chức năng cài đặt, giới hạn vùng bay của từng thiết bị |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
7 | Tính năng/chức năng cảnh báo khi gần ra khỏi vùng giới hạn đã cài đặt và bay về điểm cất cánh khi ra khỏi vùng giới hạn |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
8 | Truyền tải – lưu trữ các dữ liệu thu thập được trong quá trình bay phải được thực hiện tới các thiết bị lưu trữ đích của chủ sở hữu tại Việt Nam |  | Có | Có | Không | Có | Có | Có
9 | - Thông tin đăng ký tài khoản bay (nếu có) phảiđược lưu trữ tại Việt Nam (có hợp đồng ký với các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam), không cho phép hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân và hoạt động truyền dữ liệu ra nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào theo các quy định của pháp luật Việt Nam. - Bản đồ được sử dụng trong phần mềm tuyệt đối không có đường lưỡi bò và liên quan đến các vấn đề chính trị của Việt Nam với các nước trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm. - Trong một số trường hợp bay vào những khu vực đặc biệt, khu vực cấm bay nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép, người dùng có thể tự cài đặt mà không cần phải xin phép hoặc cung cấp thông tin cho hãng sản xuất để mở vùng bay - Tất cả các tính năng củasản phẩm phải được kích hoạt/ không kích hoạt do sự chủ động của người dùng mà không bao gồm các điều kiện yêu cấu thông tin người dùng (tạo tài khoản,email, số diện thoại....) hoặc các điều kiện khác đến từ nhà sản xuất thiết bị bay nhằm giới hạn/hạn chế các tính năng của sản phẩm |  | Có | Có | Không | - Không cần đăng ký tài khoản bay - Bản đồ Không có đường lưỡi bò - Người dùng có thể tự cài đặt vùng bay - Tất cả các tính năng của sản phẩm có thể được kích hoạt/ Không kích hoạt do sự chủ động của Người dùng mà Không bao gồm các điều kiện yêu cấu thông tin Người dùng. | - Không cần đăng ký tài khoản bay - Bản đồ Không có đường lưỡi bò - Người dùng có thể tự cài đặt vùng bay - Tất cả các tính năng của sản phẩm có thể được kích hoạt/ Không kích hoạt do sự chủ động của Người dùng mà Không bao gồm các điều kiện yêu cấu thông tin Người dùng. | - Không cần đăng ký tài khoản bay - Bản đồ Không có đường lưỡi bò - Người dùng có thể tự cài đặt vùng bay - Tất cả các tính năng của sản phẩm có thể được kích hoạt/ Không kích hoạt do sự chủ động của Người dùng mà Không bao gồm các điều kiện yêu cấu thông tin Người dùng.
X | Dịch vụ
1 | Đào tạo chuyển giao công nghệ |  | Có | Có | Không | Có | Có | Có
2 | Phần mềm bản quyền đi kèm phục vụ lập trình lộ trình bay |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
3 | Phối hợp với EVNHANOI làm việc với Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu các thủ tục cấp giấy phép bay cho UAV (tối thiểu trong thời gian bảo hành) và các đơn vị liên quan đủ điều kiện pháp lý để thiết bị bay hoạt động |  | Có | Có | Không | Có | Có | Có
XI | Tài liệu kèm theo Hồ sơ dự thầu
1 | Biên bản kiểm tra xuất xưởng hoặc các biên bản thử nghiệm tương tự |  | Có | Có | Không | Có | Có | Có
2 | Catalog hoặc tài liệu của nhà sản xuất thể hiện rõ các thông số kỹ thuật của hàng hóa |  | Có | Có | Có | Có | Có | Có
3 | Hướng dẫn vận hành phần cứng và phần mềm (phần mềm điều khiển bay và phân tích ảnh nhiệt) |  | Tiếng Việt và Tiếng Anh (nếu có) | Tiếng Việt và Tiếng Anh (nếu có) | Chỉ Tiếng Anh | Tiếng Việt và Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh

## 4.2.2
Bảng 2: Thông tin và các yêu cầu đặc tính kỹ thuật của bộ camera Lidar và phần mềm bản quyền đi kèm theo
TT | Hạng mục | Đơn vị đo | EVN | CN01 | M300 | Hera
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ | MAJ | DJI | Real-time Robotics
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ | Việt Nam | Trung Quốc | USA
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ | MLI - 01 | Zenmuse L1 | RESEPI
4 | Website |  | Nhà thầu nêu rõ | https://maj.com.vn/ | https://www.dji.com/ | rtrobotics.com
5 | Ứng dụng |  | Camera đám mây điểm phục vụ số hóa các trạm biến áp, đường dây điện… | Camera đám mây điểm phục vụ số hóa các trạm biến áp, đường dây điện… | Giải pháp hoàn chỉnh cung cấp dữ liệu 3D theo thời gian thực. | Camera đám mây điểm phục vụ số hóa các trạm biến áp, đường dây điện, kiểm tra xâm phạm hành lang an toàn của đường dây truyền tải điện, độ võng của dây truyền tải điện
6 | Máy bay tương thích |  | Nêu cụ thể | CN01 | DJI M300 RTK | Hera
7 | Kích thước |  | Nêu cụ thể | 155 x 92 x 93 mm | 152×110×169 mm | 208 x 170 x 142mm
8 | Khối lượng |  | < 1kg | 2kg | 930 g | 1,3kg
9 | Độ ổn định camera |  | Bộ chống rung 3 trục ổn định | Bộ chống rung | Bộ chống rung 3 trục ổn định | Bộ chống rung 3 trục ổn định
10 | Phạm vi rung động góc |  | ≤ ±0.01° |  | 0.01 | ≤ ±0.01°
11 | Phạm vi cơ học |  | Nêu cụ thể |  | Tilt: -120° to +30°; Pan: ±320° | Tilt: -120° to +30°; Pan: ±320°
12 | Cảm biến lidar
12.1 | Mật độ đám mây điểm tối đa |  | Đến 480000 điểm/giây | Đến 720.000 điểm/giây | Đến 480.000 điểm/giây | 1.280.000 điểm/giây (dual return)
12.3 | Khoảng cách vận hành tối đa |  | Đến 450m | Đến 450m | Đến 450m | Đến 450m
12.4 | Cấp chính xác |  | 3cm ở khoảng cách 100m | 3cm ở khoảng cách 100m | 3cm ở khoảng cách 100m | 3cm ở khoảng cách 100m
12.5 | Chế độ quét |  | Nêu cụ thể | Kiểu quét không lặp lại: 70.4° (Ngang) ×77.2° (Dọc) Quét dòng lặp lại: 70.4° (Ngang) ×4.5° (Dọc) | Kiểu quét không lặp lại: 70.4° (Ngang) ×77.2° (Dọc) Quét dòng lặp lại: 70.4° (Ngang) ×4.5° (Dọc) | 360° (Ngang) ×31° (Dọc)
13 | Camera nhìn thấy |  | Được tích hợp sẵn | Được tích hợp sẵn | Được tích hợp sẵn | Được tích hợp sẵn
13.1 | Khẩu độ |  | f/2.8 - f/11 hoặc rộng hơn | f/2.8 | f/2.8 - f/10 | f/2.8 – f/11
13.2 | ISO |  | 100 đến 12800 | 100 đến 12800 | 100-12800 | 100 đến 32000
13.3 | Tốc độ màn trập |  | Màn trập cơ học: 1/2000 - 8s Màn trập điện tử: 1/8000 - 8s | Màn trập cơ học: 1/4000 - 30s | Màn trập cơ học: 1/2000 - 8s Màn trập điện tử: 1/8000 - 8s | Màn trập cơ học: 1/4000 - 30s Màn trập điện tử: 1/8000 – 30s
13.4 | Định dạng hình ảnh |  | JPEG hoặc tương đương | JPEG | JPEG | JPEG hoặc tương đương
13.5 | Định dạng Video |  | MOV hoặc tương đương | MP4 | MP4 | MOV hoặc tương đương
13.6 | Độ phân giải hình ảnh tối đa |  | 5472 x 3648 hoặc cao hơn | 6000 x 4000 | 5472×3648 | 9504 x 6336
14 | Nhiệt độ vận hành |  | 0℃ đến 50℃ | -20°C đến 55°C | 0-50°C | -10°C đến 55°C
15 | Cấp bảo vệ |  | IP54 | IP45 | IP54 | IP54
16 | Phần mềm |  | Phần mềm dựng đám mây điểm từ dữ liệu Lidar thu thập được. Bản quyền miễn phí | Phần mềm dựng đám mây điểm từ dữ liệu Lidar thu thập được. Bản quyền miễn phí | Phần mềm dựng đám mây điểm từ dữ liệu Lidar thu thập được. Bản quyền miễn phí | Phần mềm dựng đám mây điểm từ dữ liệu Lidar thu thập được. Bản quyền miễn phí
16.1 | Tính năng |  | Đo đạc thông số: - Độ dài - Chu vi - Diện tích - Thể tích - Lập đường bay tự động và xuất dữ liệu sang định dạng kml để sử dụng cho các thiết bị bay khác | Đo đạc thông số: - Độ dài - Chu vi - Diện tích - Thể tích - Lập đường bay tự động và xuất dữ liệu sang định dạng kml để sử dụng cho các thiết bị bay khác | Đo đạc thông số: - Độ dài - Chu vi - Diện tích - Thể tích - Lập đường bay tự động và xuất dữ liệu sang định dạng kml để sử dụng cho các thiết bị bay khác | Đo đạc thông số: - Độ dài - Chu vi - Diện tích - Thể tích - Lập đường bay tự động và xuất dữ liệu sang định dạng kml để sử dụng cho các thiết bị bay khác
16.2 | Định dạng |  | Có thể truy xuất dữ liệu ra các định dạng sau: PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB | Có thể truy xuất dữ liệu ra các định dạng sau: PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB | Có thể truy xuất dữ liệu ra cá+F17:F30+E29c định dạng sau: PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB | Có thể truy xuất dữ liệu ra các định dạng sau: PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB

## 4.2.3
Bảng 3: Thông tin và các yêu cầu đặc tính kỹ thuật của Pin cho thiết bị bay
TT | Hạng mục | Đơn vị đo | EVN | CN01 | DJI M300 RTK
1 | Hãng/Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu | MAJ/Việt Nam | DJI/Trung Quốc
2 | Năm sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu | 2024 | 2020
3 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu | MAJ BAT01 | TB60
4 | Số lượng pin trên máy bay | Viên | Khai báo bởi nhà thầu | 1 | 2
5 | Dung lượng pin |  | Khai báo bởi nhà thầu | 14000 | 5935
6 | Loại pin |  | Li-Po/Li-ion | Li-ion | LiPo 12S
7 | Điện áp pin | VDC | Khai báo bởi nhà thầu | 21.6V | 52.8V
8 | Nguồn điện sạc cho pin | VAC | 220 | 240 | 100-120 220-240
9 | Tần số nguồn điện sạc cho pin | Hz | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60
10 | Hệ thống cảnh báo dung lượng pin |  | Có | Có | Có
11 | Thời gian sạc đầy pin | Phút | Khai báo bởi nhà thầu | 60 | 60

## 4.2.4
Bảng 4: Thông tin và các yêu cầu đặc tính kỹ thuật của Bộ sạc pin thông minh cho thiết bị bay
TT | Hạng mục | Đơn vị đo | EVN | CN01 | DJI M300 RTK | Hera
1 | Hãng/Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu | MAJ/Việt Nam | DJI/Trung Quốc | RTR/Việt Nam
2 | Năm sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu | 2024 | 2020 | 2024
3 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |  | BS60 | RtRcharger
4 | Chủng loại |  | Sạc thông minh UAV và sạc nhanh đồng thời nhiều pin | Sạc thông minh UAV và sạc đồng thời 2 pin | Sạc pin thông minh UAV và pin rời điều khiển | Sạc pin thông minh UAV và sạc nhanh đồng thời 2 pin. Công suất 3000W
5 | Thời gian sạc đầy 1 pin | phút | ≤ 60 | 60 | 60 | 50
6 | Số pin sạc đồng thời | pin | ≥ 2 | 2 | 2 | 2
7 | Phụ kiện kèm theo |  | Dây nguồn và đầy đủ phụ kiện kèm theo | Dây nguồn và đầy đủ phụ kiện kèm theo | Dây nguồn và đầy đủ phụ kiện kèm theo | Dây nguồn và đầy đủ phụ kiện kèm theo

## TCKT tham khảo nhà PP-1
Phụ lục I:
YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI
(Kèm theo Tờ trình số:……../KT ngày….tháng…..năm 2024)
TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu
I | Thiết bị bay không người lái cơ bản
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ
4 | Website của nhà sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
5 | Trọng lượng
5.1 | Trọng lượng cất cánh (Không bao gồm camera) | Kg | ≤ 9
5.2 | Trọng lượng cất cánh tối đa | Kg | ≤ 16
6 | Chủng loại thiết bị |  | Drone công nghiệp
6.1 | Kích thước thiết bị (Không bao gồm cánh quạt) |  | Là loại thiết bị nhỏ gọn để thuận tiện sử dụng trong điều kiện vận hành phức tạp
6.2 | Kích thước lớn nhất của thiết bị (Dài x Rộng x Cao) | Mm | ≤ 1100 x 1150 x 800
6.3 | Kích thước nhỏ nhất của thiết bị (Dài x Rộng x Cao) | Mm | ≤ 600 x 430 x 430
7 | Hiệu năng bay
7.1 | Khoảng cách nhận, truyền dẫn tín hiệu điều khiển và hình ảnh | Km | ≥ 15
7.2 | Số lượng động cơ (Không dùng động cơ chổi than) | Động cơ | ≥ 4
7.3 | Truyền hình ảnh trực tiếp về tay điều khiển |  | Có, chất lượng HD trở lên hoặc tương đương
7.4 | Chế độ điều khiển bằng tay và tự động bay theo lộ trình lập trình sẵn |  | Có
7.5 | Tự tính toán thời lượng pin còn lại để quay về và cảnh báo |  | Có
7.6 | Số lượng hệ thống định vị toàn cầu GNSS tối thiểu | Hệ thống | ≥ 4
7.7 | Hệ thống định vị RTK (Real time Kinematic) |  | Có, kèm theo máy bay
7.8 | Khả năng chống nhiễu điện trường |  | Nhà thầu nêu rõ
7.9 | Thời gian bay tối đa | Phút | ≥ 40
7.1 | Quãng đường bay tối đa | Km | ≥ 40
7.11 | Tốc độ bay tối đa | m/s | ≥ 20
7.12 | Tốc độ cất cánh tối đa | m/s | ≥ 5
7.13 | Tốc độ hạ cánh tối đa | m/s | ≥ 5
7.14 | Khả năng kháng gió tối đa | m/s | ≥ 12
7.15 | Độ chênh lệch theo phương ngang khi bay giữ độ cao (khi có RTK) | m | Nhà thầu nêu rõ
7.16 | Độ chênh lệch theo phương thẳng đứng khi bay giữ độ cao (khi có RTK) | m | Nhà thầu nêu rõ
7.17 | Độ cao hoạt động tối đa (so với mực nước biển) | m | ≥ 5000
7.18 | Khoảng cách truyển hình trực tiếp bằng khoảng cách bay |  | Có
7.19 | Chế độ tự về điểm cất cánh và tự hạ cánh |  | Có
8 | Điều kiện hoạt động
8.1 | Điều kiện thời tiết |  | Khô ráo, bụi khô, mưa nhẹ, độ ẩm đến 90%
8.2 | Điều kiện nhiệt độ hoạt động tối đa | ℃ | đến 45℃
8.3 | Cấp gió có thể hoạt động (cấp gió tối đa thiết bị có thể hoạt động) | Cấp | ≥ 5
8.4 | Khả năng chống bụi, chống nước |  | Tương đương tiêu chuẩn IP45 hoặc cao hơn
8.5 | Dải tần số hoạt động | GHz | Nhà thầu nêu rõ
8.6 | Công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng tối đa (EIRP) | dBm | Đạt tiêu chuẩn của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC, Hoa Kỳ): ≤ 30 dBm hoặc Đạt tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu (CE): <25 dBm
9 | Tải trọng mang thêm tối đa | Kg | ≥ 2.5
10 | Hệ thống cảm biến
10.1 | Hệ thống cảm biến chướng ngại vật |  | ≥ 4 hướng
10.2 | Phạm vi phát hiện vật cản để cảnh báo | m | Nhà thầu nêu rõ
11 | Khung
11.1 | Khung, bộ chống rung, càng đáp |  | Nhà thầu nêu rõ
11.2 | Vật liệu chế tạo |  | Nhà thầu nêu rõ
11.3 | Hỗ trợ lưu trữ bằng thẻ nhớ gắn trực tiếp trên bộ camera |  | Đáp ứng
11.4 | Bộ nhớ trong (hỗ trợ tối đa), kèm theo thẻ nhớ đi kèm máy bay |  | ≥ 128GB, SD tốc độ cao ≥90 MB/s
11.5 | Modul đi kèm máy bay |  | Có thể tháo rời khỏi thân máy bay
II | Bộ điều khiển UAV
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ
4 | Tích hợp hoặc đi kèm màn hình cảm ứng màu, để hiển thị hình ảnh trực tiếp, các thông tin từ thiết bị bay và điều khiển thiết bị bay |  | Đáp ứng
5 | Kích thước màn hình | inch | ≥ 5.5
6 | Độ sáng màn hình | nit | ≥ 1.000
7 | Dải tần số hoạt động | GHz | Nhà thầu nêu rõ
8 | Công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng tối đa (EIRP) | dBm | Đạt tiêu chuẩn của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC, Hoa Kỳ): ≤ 30 dBm hoặc Đạt tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu (CE): <25 dBm
9 | Khoảng cách thu phát | Km | ≥ 15
10 | Nhiệt độ hoạt động tối đa | ℃ | đến 45℃
11 | Cổng kết nối |  | Có cổng HDMI hoặc tương đương Có cổng sạc
12 | Bộ sạc đi kèm | Bộ | Có
13 | Hệ thống bảo vệ khi mất tín hiệu điều khiển và hình ảnh (Tự động trở về điểm cất cánh, Tự hạ cánh tại chỗ, Tự giữ nguyên vị trí) |  | Đáp ứng
14 | Hiển thị tất cả thông số bay |  | Đáp ứng
14.1 | Hiển thị số lượng vệ tinh GPS |  | Đáp ứng
14.2 | Thời gian đã bay hoặc thời gian bay còn lại (phút) |  | Đáp ứng
14.3 | Trạng thái chất lượng của tín hiệu điều khiển |  | Đáp ứng
14.4 | Vận tốc, khoảng cách, cao độ |  | Đáp ứng
14.5 | Hướng máy bay |  | Đáp ứng
15 | Các thông số khác
15.1 | Điều chỉnh góc Camera |  | Đáp ứng
15.2 | Điều khiển Zoom |  | Đáp ứng
15.3 | Chuyển đổi giữa các chế độ Camera, video |  | Đáp ứng
15.4 | Loại pin bộ điều khiển (có khả năng sạc) |  | Đáp ứng
15.5 | Thời gian hoạt động của pin bộ điều khiển |  | Nhà thầu nêu rõ
15.6 | Cổng kết nối video ngõ ra |  | HDMI/Thunderbolt 4
15.7 | Dải tần số hoạt động |  | Nhà thầu nêu rõ
15.8 | Thời gian đã bay hoặc thời gian bay còn lại (phút) |  | Có
15.9 | Trạng thái chất lượng của tín hiệu điều khiển |  | Có
15.10 | Khoảng cách, cao độ |  | Có
15.11 | Tốc độ ngang, dọc của máy bay |  | Có
15.12 | Hướng máy bay |  | Có
15.13 | Chuyển đổi nhanh chóng giữa các chế độ camera |  | Nút bấm ảo giúp chuyển đổi nhanh chóng giữa các chế độ camera
15.14 | Thiết lập mức cảnh báo pin |  | Có thể thiết lập được mức cảnh báo pin yếu, máy bay sẽ tự động tính toán mức pin và quay về hoặc hạ cánh
15.15 | Vẽ lại được đường bay mẫu để thực hiện các chuyến bay tự động về sau |  | Yêu cầu đáp ứng. Lưu lại được đầy đủ các tác vụ khi thực hiện đường bay mẫu: Vị trí máy bay, hướng máy bay, tác vụ chụp ảnh của máy bay tại điểm mong muốn, góc nghiêng của gimbal,…
15.16 | Thiết lập được khoảng cách cảnh báo và khoảng cách dừng lại khi gặp chướng ngại vật |  | Có
16 | Bộ nhớ trong | GB | Tối thiểu 64
17 | Loại pin |  | Li-ion
18 | Hệ thống GNSS |  | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + RTK
III | Bộ gá tải (Gimbal)
1 | Ổn định |  | 3 trục (nghiêng, cuộn, xoay)
2 | Tốc độ điều khiển tối đa | °/s | ≥ 90
3 | Phạm vi rung cho phép | ° | ± 0.01
IV | Camera ảnh màu
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ
4 | Loại cảm biến |  | Nhà thầu nêu rõ
5 | Độ phân giải | Megapixel | Nhà thầu nêu rõ
6 | Có khả năng quay nét |  | Đáp ứng
7 | Ống kính
7.1 | Góc nhìn (FOV) | ° | Nhà thầu nêu rõ
7.2 | Phạm vi lấy nét | m | Nhà thầu nêu rõ
7.3 | Độ mở ống kính lớn nhất | f/stop | Nhà thầu nêu rõ
8 | Zoom số |  | ≥ 12x
9 | Zoom quang học/ Lossless zoom |  | ≥ 30x
10 | Định dạng file ảnh |  | JPEG
11 | Định dạng video |  | MOV/MP4
12 | Độ phân giải video | Pixel | Nhà thầu nêu rõ
13 | Chất lượng hình ảnh | Pixel | Nhà thầu nêu rõ
V | Camera nhiệt
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ
4 | Loại cảm biến nhiệt |  | Khai báo bởi nhà thầu
5 | Tiêu cự | mm | Khai báo bởi nhà thầu
6 | Zoom |  | ≥ 8x
7 | Độ phân giải cảm biến | Pixel | ≥ 640 x 512
8 | Kích thước điểm ảnh | µm | ≤ 12
9 | Dải quang phổ (bước sóng) | µm | 7.5 - 13.5 hoặc 8 - 14
10 | Dải nhiệt độ đo được | ℃ | -20 - 150 hoặc 0 - 550
11 | Sai số phép đo nhiệt độ |  | ≤ ±2℃ hoặc ±2% giá trị đọc
12 | Tính năng tự động phát hiện điểm chênh nhiệt (nhiệt độ cao) |  | Đáp ứng
13 | Chức năng đo nhiệt độ vật thể trong khung hình |  | Đáp ứng
14 | Chức năng hiển thị nhiệt độ của một điểm được chỉ định trong khung hình |  | Đáp ứng
15 | Chức năng hiển thị nhiệt độ cao nhất, thấp nhất và trung bình trong khung hình hoặc một vùng được chỉ định trong khung hình |  | Đáp ứng
16 | Định dạng Video |  | MOV hoặc MP4
17 | Định dạng file ảnh |  | R-JPEG hoặc JPEG
VI | Pin cho máy bay
1 | Số lượng pin trên máy bay | Viên | ≥ 1
2 | Dung lượng pin | mAh | Nhà thầu nêu rõ
3 | Loại pin |  | Li-Po/Li-ion
4 | Điện áp pin | VDC | Nhà thầu nêu rõ
5 | Nguồn điện sạc cho pin | VAC/Hz | 220V/50-60Hz
6 | Hệ thống cảnh báo dung lượng pin |  | Đáp ứng
7 | Thời gian sạc đầy pin | Phút | ≤ 60
8 | Bộ sạc thiết bị bay |  | Tương thích với thiết bị UAV và các thiết bị công năng, linh/phụ kiện phục vụ cho công việc
VII | Bộ sạc cho thiết bị bay
1 | Hãng/Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu
2 | Năm sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu
3 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu
4 | Chủng loại |  | Sạc thông minh UAV và sạc nhanh đồng thời nhiều pin
5 | Thời gian sạc đầy 1 pin | phút | ≤ 60
6 | Số pin sạc đồng thời | pin | ≥ 2
7 | Phụ kiện kèm theo |  | Dây nguồn và đầy đủ phụ kiện kèm theo
VIII | Phụ kiện kèm theo máy bay (tính cho 01 bộ máy bay)
1 | Hộp nhựa cứng hoặc túi/balo (chịu được va đập/chống sốc đựng đầy đủ thiết bị và phụ kiện đi kèm); Tài liệu hướng dẫn sử dụng, vệ sinh, bảo dưỡng, bảo quản thiết bị;… | Hộp | ≥ 1
2 | Bộ sạc pin cho máy bay | Bộ | ≥ 1
3 | Pin máy bay | Viên | ≥ 2
4 | Camera thường và camera nhiệt tích hợp đi kèm theo máy bay | Bộ | ≥ 1
5 | Bộ điều khiển kèm màn hình hiển thị (đã bao gồm pin và đầy đủ phụ kiện kèm theo) | Bộ | ≥ 1
6 | RTK module kèm theo máy bay | Bộ | 1
7 | Đầy đủ các phụ kiện khác đi kèm của máy bay theo nhà sản xuất | Bộ | 1
8 | Cánh máy bay (01 bộ 04 cánh) | Bộ | ≥ 1
9 | Phần mềm đọc ảnh nhiệt | Bộ | Có, bản quyền vĩnh viễn
10 | Dây sạc pin cắm trên ô tô |  | Có
IX | Các tính năng khác
1 | Khả năng tương thích thiết bị công năng, linh phụ kiện |  | Thiết bị phải có khả năng tương thích với đa dạng thiết bị công năng linh/phụ kiện khác nhau phục vụ cho các nhiệm vụ công việc khác nhau, tối thiếu: camera ảnh màu, camera ảnh nhiệt, đèn....
2 | Số lượng cổng kết nối tải trọng để sử dụng các thiết bị công năng, linh/phụ kiện phục vụ công việc đồng thời trên thân UAV (camera màu, camera nhiệt, đèn chiếu sáng, công cụ dụng cụ hỗ trợ khác....) | Số cổng | ≥ 2 (1 cổng cho các tải trọng của Hãng và 1 cổng cho đèn chiếu sáng)
3 | Live Streaming hình ảnh thu được từ thiết bị đến trung tâm máy chủ của nhà đầu tư |  | Đáp ứng
4 | Bản đồ hiển thị trong phần mềm sử dụng để điều khiển thiết bị bay không có đường lưỡi bò ( chín đoạn) |  | Đáp ứng
5 | Có thế mở khoá vùng cấm bay theo yêu cầu của chủ đầu tư mà không yêu cầu gửi thông tin cá nhân và các giấy tờ khác đến máy chủ không nằm tại Việt Nam |  | Đáp ứng
X | Phần mềm điều khiển thiết bị bay
1 | Tính năng/chức năng truy xuất nhiệt độ của vật thể |  | Có
2 | Tính năng/chức năng điều khiển bay, lập lộ trình bay, export mission, import mission, bay bán tự động |  | Có
3 | Hiển thị thông số trong quá trình bay: độ cao, toạ độ máy bay, khoảng cách bay, mức pin hiện tại của thiết bị bay, chất lượng tín hiệu.... |  | Có
4 | Tính năng/chức năng cảnh báo và tự động bay về điểm cất cánh khi mức pin đến ngưỡng cài đặt |  | Có
5 | Tính năng/chức năng tự động bay về diểm cất cánh khi mất tín hiệu điều khiển |  | Có
6 | Tính năng/chức năng cài đặt, giới hạn vùng bay của từng thiết bị |  | Có
7 | Tính năng/chức năng cảnh báo khi gần ra khỏi vùng giới hạn đã cài đặt và bay về điểm cất cánh khi ra khỏi vùng giới hạn |  | Có
8 | Truyền tải – lưu trữ các dữ liệu thu thập được trong quá trình bay phải được thực hiện tới các thiết bị lưu trữ đích của chủ sở hữu tại Việt Nam |  | Có
9 | - Thông tin đăng ký tài khoản bay (nếu có) phải được lưu trữ tại Việt Nam (có hợp đồng ký với các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam), không cho phép hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân và hoạt động truyền dữ liệu ra nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào theo các quy định của pháp luật Việt Nam. - Bản đồ được sử dụng trong phần mềm tuyệt đối không có đường lưỡi bò và liên quan đến các vấn đề chính trị của Việt Nam với các nước trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm. - Trong một số trường hợp bay vào những khu vực đặc biệt, khu vực cấm bay nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép, người dùng có thể tự cài đặt mà không cần phải xin phép hoặc cung cấp thông tin cho hãng sản xuất để mở vùng bay - Tất cả các tính năng củasản phẩm phải được kích hoạt/ không kích hoạt do sự chủ động của người dùng mà không bao gồm các điều kiện yêu cấu thông tin người dùng (tạo tài khoản,email, số diện thoại....) hoặc các điều kiện khác đến từ nhà sản xuất thiết bị bay nhằm giới hạn/hạn chế các tính năng của sản phẩm |  | Có
XI | Dịch vụ
1 | Đào tạo chuyển giao công nghệ |  | Có
2 | Phần mềm bản quyền đi kèm phục vụ lập trình lộ trình bay |  | Có
3 | Phối hợp với EVNHANOI làm việc với Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu các thủ tục cấp giấy phép bay cho UAV (tối thiểu trong thời gian bảo hành) và các đơn vị liên quan đủ điều kiện pháp lý để thiết bị bay hoạt động |  | Có
XII | Tài liệu kèm theo Hồ sơ dự thầu
1 | Biên bản kiểm tra xuất xưởng hoặc các biên bản thử nghiệm tương tự |  | Có
2 | Catalog hoặc tài liệu của nhà sản xuất thể hiện rõ các thông số kỹ thuật của hàng hóa |  | Có
3 | Hướng dẫn vận hành phần cứng và phần mềm (phần mềm điều khiển bay và phân tích ảnh nhiệt) |  | Tiếng Việt và Tiếng Anh (nếu có)

## TCKT tham khảo nhà PP-2
Phụ lục II
YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA BỘ CAMERA LIDAR
(Kèm theo Tờ trình số:……../KT ngày….tháng…..năm 2024)
TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu kỹ thuật
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ
4 | Website |  | Nhà thầu nêu rõ
5 | Ứng dụng |  | Camera đám mây điểm phục vụ số hóa các trạm biến áp, đường dây điện…
6 | Máy bay tương thích |  | Nhà thầu nêu rõ
7 | Kích thước (dài x rộng x cao) | mm | Nhà thầu nêu rõ
8 | Khối lượng | kg | < 2 kg
9 | Độ ổn định camera |  | Bộ chống rung 3 trục ổn định
10 | Phạm vi rung động góc |  | ≤ ±0.01°
11 | Phạm vi cơ học |  | Nhà thầu nêu rõ
12 | Cảm biến lidar
12.1 | Mật độ đám mây điểm tối đa | điểm/giây | ≥ 480.000
12.3 | Khoảng cách vận hành tối đa | m | ≥ 450
12.4 | Cấp chính xác |  | Nhà thầu nêu rõ
12.5 | Chế độ quét |  | Nhà thầu nêu rõ
13 | Camera nhìn thấy |  | Được tích hợp sẵn
13.1 | Khẩu độ |  | f/2.8 - f/10 hoặc rộng hơn
13.2 | ISO |  | 100 đến 12800
13.3 | Tốc độ màn trập |  | Nhà thầu nêu rõ
13.4 | Định dạng hình ảnh |  | JPEG hoặc tương đương
13.5 | Định dạng Video |  | MOV hoặc tương đương
13.6 | Độ phân giải hình ảnh tối đa |  | Nhà thầu nêu rõ
14 | Nhiệt độ vận hành |  | 0℃ đến 50℃
15 | Cấp bảo vệ |  | IP45 hoặc cao hơn
16 | Phần mềm |  | Phần mềm dựng đám mây điểm từ dữ liệu Lidar thu thập được. Bản quyền miễn phí
16.1 | Tính năng |  | Đo đạc thông số: - Độ dài - Chu vi - Diện tích - Thể tích - Lập đường bay tự động và xuất dữ liệu sang định dạng kml để sử dụng cho các thiết bị bay khác
16.2 | Định dạng |  | Có thể truy xuất dữ liệu ra các định dạng sau: PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB